Технические характеристики

| Электродвигатель | 220V - 50Гц – 0,45 л.с. |
| --- | --- |
| Подсоединение резьбы | 3/4 |
| Высота напора, макс. м | 20 м |
| Производительность | 90 л/мин (5,4 м3/час) |
| Тип защиты IP | ip54 |
| Длина шлангов, м | 3 м |
| Объем бака, л | 100 л |
| Макс. C | 50 C |
| Наличие реверса | + |
| Вес, кг | 12 |
| Диаметр B, мм | 530 мм |
| Высота А, мм | 700 мм |